제목 : 남해군 공공하수처리시설 기술진단

[주관부서 : 환경수도과 하수정화팀]

1. 과업명 : 남해군 공공하수처리시설 기술진단

2. 과업의 배경과 목적

가. 배경

○ 하수도법 제20조 및 동법시행령 제14조의 규정에 의거 시설의 효율적 운영을 위함

나. 목적

○ 시설개선 및 효율화방안, 시설관리방안 등을 제시함으로써 고장을 사전에 예방하고 해당시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 함을 목적으로 함

3. 과업의 범위

가. 위치

- 이동면 공공하수처리시설 : 경상남도 남해군 이동면 무림리 1163-1

- 평산 소규모공공하수처리시설 : 경상남도 남해군 남면 평산리 1666

- 금포 소규모공공하수처리시설 : 경상남도 남해군 상주면 상주리 118-1

- 미조면 공공하수처리시설 : 경상남도 남해군 미조면 미조리 38-1

나. 대상면적규모

- 이동면 공공하수처리시설(600㎥/일)

- 평산 소규모공공하수처리시설(75㎥/일)

- 금포 소규모공공하수처리시설(55㎥/일)

- 미조면 공공하수처리시설(650㎥/일)

다. 과업의 내용

- 기초자료 조사

- 시설 및 운영관리의 현황조사

- 유입오염물질 특성조사

- 시설물 현장조사

- 시설개선 및 효율화방안

- 시설물 관리방안

- 성과품작성

4. 과업의 수행기간

○ 과업기간 : 착수일로부터 3개월간(2013.6.1 ~ 2014.1.31)